## 1 кв.2016
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты
постановление № 4659/15 от 29.10.2015 по адресу: Нахимова ул., д. 1 |  | 45000 | 2016-01-12
На л. кл. №1 между 1 и 2 этажом отсутсвуют вторые оконные рамы | нарушения устранены
На л. кл. №7 выявлено наличие отслоений окрасочного слоя стен с 1 по 9 этаж | косм. ремонт 2016 г.
На фасаде здания выявлен факт обрушения отделочного слоя на уровне 1-го этажа | в работе
На отмостке здания по периметру фасада выявлен факт наличия многочисленных провалов | ТР 2016
постановление № 4659/15 от 29.10.2015 по адресу: Морская наб., д. 9
На л. кл. №10, №13, №14, №15 в мусоропримной камере выявлено наличие КГМ | нарушения устранены
В мусороприемной камере по л. кл. №10, №11, №13, №14,№15, №16, №18, №19 отсутствуют светильники | нарушения устранены
В мусороприемной камере по л. кл. №11 шибер не обеспечивает перекрытие ствола
В мусороприемной камере по л. кл. №11, №16, №18, №19 не производится уборка | нарушения устранены
На л. кл. №11 выявлено наличие отслоений окрасочного слоя стен на 1 этаже | нарушения устранены
В помещениях технического этажа смежных с мусороприемной камерой по л. кл. № 13 повреждена тепловая изоляция | нарушения устранены
На отмостке здания между л. кл. №13 и №14 выявлен факт наличия провалов
В мусороприемной камере по л. кл. №14 выявлено значительное количество грызунов | нарушения устранены
В мусороприемной камере по л. кл. №15 выявлен факт наличия провалов железобетонного пола | нарушения устранены
В мусороприемной камере по л. кл. №19 не произведена окраска потолка масляной краской | нарушения устранены
В мусороприемной камере по л. кл. №18 шибер не обеспечивает перекрытие ствола
постановление № 4657/15 от 29.10.2015 по адресу: пр. Кима, д. 13 |  | 50000 | 2016-01-12
В чердачном помещении здания выявлен факт неисправности системы освещения | нарушения устранены
В чердачном помещении не обеспечена чистота | нарушения устранены
Не обеспечено закрытие этажного электрощитка | нарушения устранены
Отсеки подвального помещения под л. кл. №4 подтоплены канализационными стоками | нарушения устранены
Участок розлива холодного водоснабжения не закреплен | нарушения устранены
постановление № 4657/15 от 29.10.2015 по адресу: ул.Одоевского, д. 12
На фасаде здания выявлено наличие надписей граффити на уровне 1 этажа | нарушения устранены
В чердачном помещении здания не обеспечен вывод канализационной вытяжки за пределы чердачного помещения | нарушения устранены
В чердачном помещении многочисленные повреждения тепловой изоляции на розливе центрального отопления | нарушения устранены
На л.кл. №2 на 2 этаже открыт этажный электрощит | нарушения устранены
постановление № 4657/15 от 29.10.2015 по адресу: ул.Нахимова, д. 5 корп.4
На л.кл. №1 на 1 этаже открыт этажный электрощит | нарушения устранены
В мусороприемной камере по л. кл. №1 отсутствует светильник | нарушения устранены
В мусороприемной камере по л. кл. №1 не производится уборка | нарушения устранены
В мусороприемной камере по л. кл. №1 шибер не обеспечивает перекрытие ствола | нарушения устранены
Подвальное помещение здания не освещено | нарушения устранены
В подвальном помещении здания не обеспечена чистота | нарушения устранены
постановление № 4657/15 от 29.10.2015 по адресу: ул.Нахимова, д. 7 корп.3
Подвальное помещение здания не освещено | нарушения устранены
В подвальном помещении здания не обеспечена чистота | нарушения устранены
В подвальном помещении повреждена тепловая изоляция | нарушения устранены
На фасаде здания выявлено наличие надписей граффити на уровне с 1-го по 15-тый этаж | нарушения устранены
В подвальном помещении выявлен факт наличия многочисленных провалов бетонных полов
На л.кл. №1 на 6 этаже бытовой мусор | нарушения устранены
В подвальном помещении здания участок канализационного трубопровода не закреплен | нарушения устранены
постановление № 4658/15 от 05.11.2015 по адресу: ул.Опочинина, д. 3 |  | 40000 | 2016-01-12
На л.кл. №1, №2, №3 на 1 этажах отслоение окрасочного слоя стен | косм. ремонт 2016 г.
постановление № 4658/15 от 05.11.2015 по адресу: ул.Опочинина, д. 5
Сквозная трещина в стене отделяющая подвальное помещение от 1 этажа л. кл.№1 | нарушения устранены
На л.кл.№2 на 1 этаже отслоение окрасочного слоя стен
На л.кл.№2 на 1 этаже многочисленные провалы пола | нарушения устранены
постановление № 4658/15 от 05.11.2015 по адресу: ул.Опочинина, д. 7
На л.кл.№2 под первым маршем лестницы не обеспечена чистота кладовой | нарушения устранены
На л.кл.№3 на 1 этаже отслоение окрасочного слоя стен | нарушения устранены
На л.кл.№3 на 1 этаже открыт этажный электрощит | нарушения устранены
На л.кл.№3 на 1 этаже повреждены ступени (выбоины) | нарушения устранены
постановление № 4658/15 от 05.11.2015 по адресу: ул.Опочинина, д. 9
На фасаде здания выявлено наличие надписей граффити на уровне с 1-го этажа | нарушения устранены
постановление № 4658/15 от 05.11.2015 по адресу: ул.Опочинина, д. 13
На л.кл.№4 на 1 этаже отслоение окрасочного слоя стен | косм. ремонт 2016 г.
На л.кл.№1 под первым маршем лестницы оборудована кладовая | нарушения устранены
На л.кл.№1 на 1 этаже выбоины пола | нарушения устранены
постановление № 4658/15 от 05.11.2015 по адресу: ул.Опочинина, д. 6
На л.кл. №1, №2, №3 на 1 этажах отслоение окрасочного слоя стен | нарушения устранены
постановление № 4658/15 от 05.11.2015 по адресу: ул.Опочинина, д. 27
На л.кл.№1 на 1 этаже открыт этажный электрощит | нарушения устранены
В подвальном помещении здания подтоплено, отсутствует освещение | нарушения устранены
Во дворе здания на уровне 4-го этажа повреждена балконная плита
постановление № 4658/15 от 05.11.2015 по адресу: ул.Опочинина, д. 29
На л.кл.№2 на 1 этаже открыт этажный электрощит | нарушения устранены
В арочном проезде здания отслоение окрасочного слоя стен | нарушения устранены
постановление № 4675/15 от 11.11.2015 по адресу: ул.Нахимова, д. 5 корп.4 |  | 50000 | 2016-01-14
В чердачном помещении и вентиляционной камере здания не обеспечена чистота | нарушения устранены
В чердачном помещении отсутствует освещение | нарушения устранены
В подвальном помещении здания не обеспечена чистота | нарушения устранены
В подвальном и чердачном помещениях здания повреждена тепловая изоляция | нарушения устранены
Не организована система пожарного водопровода здания (неисправны пожарные краны)
В подвальном помещении здания несанкционированное подключение к системе освещения | нарушения устранены
Не исправная работа системы горячего водоснабжения здания (дополнительные врезки) | нарушения устранены
постановление № 4675/15 от 11.11.2015 по адресу: Морская наб., д. 9
На л.кл.№16 на 10 этаже складирование строительного мусора | нарушения устранены
Не организована эксплуатация систем дымоудаления на л.кл. №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18 | требуется капитальный ремонт, начисления за АППЗ населению не производится
постановление № 4408/15 от 07.10.2015 по адресу: ул. Весельная д.10 лит.А |  | 40000 | 2016-01-14
На л/кл №3 не обеспечено исправное состояние оконных заполнений | нарушения устранены
постановление № 4408/15 от 07.10.2015 по адресу: Среднегаванский пр., д.12, лит.А
Не обеспечено исправное состояние отмостки дома | ТР 2016
постановление № 4408/15 от 07.10.2015 по адресу: ул. Канареечная, д.6/4 лит.А
В цокольной части дома не обеспечено закрытие техокон подвального помещения | нарушения устранены
В подвальном помещении отсутствует освещение | нарушения устранены
В чердачном помещении отсутствует освещение | нарушения устранены
постановление № 4408/15 от 07.10.2015 по адресу: ул. Канареечная, д.10 лит.А
В подвальном помещении местами разрушена теплоизоляция | нарушения устранены
постановление № 4408/15 от 07.10.2015 по адресу: ул. Наличная, д.5 лит.А
В подвальном помещении местами разрушена теплоизоляция | нарушения устранены
Не обеспечено исправное состояние отмостки дома
постановление № 4408/15 от 07.10.2015 по адресу: ул. Наличная, д.13 лит.А
В подвальном помещении на осветительных установках отсутствуют защитные плафоны, имеются скрутки | нарушения устранены
В подвальном помещении местами разрушена теплоизоляция | нарушения устранены
постановление № 4408/15 от 07.10.2015 по адресу: ул. Наличная, д.15, корп.2, лит.А
В подвальном помещении на осветительных установках отсутствуют защитные плафоны, имеются скрутки | нарушения устранены
постановление № 4408/15 от 07.10.2015 по адресу: Малый пр.В.О., д.65, корп.2, лит.А
В подвальном помещении местами разрушена теплоизоляция | нарушения устранены
Над входом в л.кл.№2 нарушена гидроизоляция примыкания козырька к стене, мох | ТР 2016
постановление № 4408/15 от 07.10.2015 по адресу: Гаванская ул., д.47, лит.Г
На л.кл.№1, №2 на этажах открыты электрошкафы, на осветительных установках отсутствуют защитные плафоны | нарушения устранены
В подвальном помещении местами разрушена теплоизоляция | нарушения устранены
постановление № 4408/15 от 07.10.2015 по адресу: Гаванская ул., д.47, лит.Б
Приямок входа в подвальное помещение не очищено | нарушения устранены
На л/кл №3 не обеспечено исправное состояние оконных заполнений | нарушения устранены
На л.кл.№3 на этажах открыты электрошкафы, на осветительных установках отсутствуют защитные плафоны | нарушения устранены
постановление № 4408/15 от 07.10.2015 по адресу: Гаванская ул., д.47, лит.А
Козырек над входом в л.кл. в неисправном состоянии | нарушения устранены
постановление № 4408/15 от 07.10.2015 по адресу: Гаванская ул., д.49, лит.А
В подвальном помещении на осветительных установках отсутствуют защитные плафоны, имеются скрутки | нарушения устранены
В подвальном помещении местами разрушена теплоизоляция | нарушения устранены
В подвальном помещении течь трубопровода ХВС
постановление № 4408/15 от 07.10.2015 по адресу: Гаванская ул., д.49, корп.2, лит.А
Не обеспечено исправное состояние отмостки дома | ТР 2016
В подвальном помещении теплоцентра на осветительных установках отсутствуют защитные плафоны, имеются скрутки | нарушения устранены
постановление № 4894/15 от 26.11.2015 по адресу: Карташихина ул., д.6 |  | 20000 | 2016-01-26
Загрязнение фасада МКД непрозрачным композиционным материалом | нарушения устранены
постановление № 4894/15 от 26.11.2015 по адресу: Средний пр., д.106
Загрязнение фасада МКД непрозрачным композиционным материалом | выдано уведомление
постановление № 4894/15 от 26.11.2015 по адресу: Малый пр., д.75
Загрязнение фасада МКД непрозрачным композиционным материалом | выдано уведомление
постановление № 4894/15 от 26.11.2015 по адресу: Гаванская ул., д.45
Загрязнение фасада МКД непрозрачным композиционным материалом | нарушения устранены
постановление № 4894/15 от 26.11.2015 по адресу: Шевченко ул., д.29
Загрязнение фасада МКД непрозрачным композиционным материалом | нарушения устранены
постановление № 4894/15 от 26.11.2015 по адресу: Гаванская ул., д.11
Загрязнение фасада МКД непрозрачным композиционным материалом | нарушения устранены
постановление № 4894/15 от 26.11.2015 по адресу: Гаванская ул., д.10
Загрязнение фасада МКД непрозрачным композиционным материалом | нарушения устранены
постановление № 4894/15 от 26.11.2015 по адресу: Гаванская ул., д.15
Загрязнение фасада МКД непрозрачным композиционным материалом | выдано уведомление
постановление № 4894/15 от 26.11.2015 по адресу: Весельная ул., д.2/93
Загрязнение фасада МКД непрозрачным композиционным материалом | нарушения устранены
постановление № 4894/15 от 26.11.2015 по адресу: Большой пр., д.89
Загрязнение фасада МКД непрозрачным композиционным материалом | нарушения устранены
постановление № 4894/15 от 26.11.2015 по адресу: Шевченко ул., д.2А
Загрязнение фасада МКД непрозрачным композиционным материалом | нарушения устранены
постановление № 4894/15 от 26.11.2015 по адресу: Гаванская ул., д.19/100
Загрязнение фасада МКД непрозрачным композиционным материалом | выдано уведомление
постановление № 4894/15 от 26.11.2015 по адресу: Весельная ул., д.4
Загрязнение фасада МКД непрозрачным композиционным материалом | нарушения устранены
постановление № 5015/15 от 16.12.2015 по адресу: 23 линия В.О., д.28 лит.А |  | 20000 | 2016-02-18
Поросль на балконах на лицевом фасаде | нарушения устранены
Не произведен поддерживающий ремонт балконов | ТР 2016
постановление № 5015/15 от 16.12.2015 по адресу: 13 линия В.О., д.2/19 лит.А
Не произведен поддерживающий ремонт фасада | ТР 2016
постановление № 5015/15 от 16.12.2015 по адресу: 12 линия В.О., д.19 лит.А
Не произведен поддерживающий ремонт балконов | Подготовлен и передан пакет документов в ГКУ «ЖА Василеостровского района» для включения балкона в краткосрочный план аварийно-восстановительных работ
Не произведен поддерживающий ремонт фасада(трещины) | установлен маяк
На фасаде здания и входной двери л.кл.№1 выявлено наличие надписей граффити | нарушения устранены
Неисправность системы водоотвода дома | нарушения устранены
постановление № 5015/15 от 16.12.2015 по адресу: 19 линия В.О., д.6 лит.А
Не произведен поддерживающий ремонт фасада | ТР 2016
Неисправность системы водоотвода дома | нарушения устранены
постановление № 5015/15 от 16.12.2015 по адресу: 20 линия В.О., д.9 лит.А
Не произведен поддерживающий ремонт фасада | ТР 2016
Неисправность системы водоотвода дома | нарушения устранены
постановление № 5015/15 от 16.12.2015 по адресу: 20 линия В.О., д.13 лит.А
Не произведен поддерживающий ремонт эркера | ТР 2016
постановление № 5015/15 от 16.12.2015 по адресу: Наличная ул., д.27 лит.А
Поросль на балконе на лицевом фасаде | нарушения устранены
Не произведен поддерживающий ремонт балконов на лицевом фасаде | восстановление защитного слоя бетонных плит балконов будет выполнено при капитальном ремонте согласно адресной программе Некоммерческой организации регионального оператора 2033-2035г
постановление № 5015/15 от 16.12.2015 по адресу: Наличная ул., д.31 лит.А
Не произведен поддерживающий ремонт балконов на лицевом фасаде | восстановление защитного слоя бетонных плит балконов будет выполнено при капитальном ремонте согласно адресной программе Некоммерческой организации регионального оператора 2033-2035г
постановление № 5015/15 от 16.12.2015 по адресу: Наличная ул., д.33 лит.А
Не произведен поддерживающий ремонт балконов на фасаде | восстановление защитного слоя бетонных плит балконов будет выполнено при капитальном ремонте согласно адресной программе Некоммерческой организации регионального оператора 2033-2035г
постановление № 5015/15 от 16.12.2015 по адресу: Наличная ул., д.35 лит.А
Не произведен поддерживающий ремонт балконов на фасаде | восстановление защитного слоя бетонных плит балконов будет выполнено при капитальном ремонте согласно адресной программе Некоммерческой организации регионального оператора 2033-2035г
постановление № 5038/15 от 17.12.2015 по адресу: Нахимова ул., д.1 |  | 50000 | 2016-02-19
В местах общего пользования не обеспечена чистота | нарушения устранены
постановление № 5038/15 от 17.12.2015 по адресу: Гаванская ул., д.41
Выявлено занятие участка лест. площадке на 1 этаже по л.кл. №3, имеются 2-а сквозных отверстия в несущей стене размером 200х300 мм над входом в л.кл.№3
На фасаде здания выявлено наличие надписей граффити | нарушения устранены
Не произведено закрытие подвальных окон | нарушения устранены
Подвальное помещение здания не освещено | нарушения устранены
постановление № 5038/15 от 17.12.2015 по адресу: Гаванская ул., д.16
Крепление растяжки к фасаду жилого дома, для крепления электрического кабеля | нарушения устранены
постановление № 5038/15 от 17.12.2015 по адресу: Гаванская ул., д.19/100
Крепление растяжки к фасаду жилого дома, для крепления электрического кабеля | нарушения устранены
В подвальном помещении разрушена теплоизоляция на трубопроводе ц.о. | нарушения устранены

## 2 кв.2016
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 2 КВАРТАЛ 2016 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты
постановление № 780/16 от 02.03.2016 по адресу: Большой пр. В.О. д.52/15, лит.А |  | 40000 | 2016-05-17
На л.кл. №5 (черный ход) не обеспечена исправность системы центрального отопления | до 12.09.2016
На л.кл. №5 (черный ход) не обеспечено исправное состояние оконных заполнений | нарушения устранены
В помещении В.У. не обеспечена чистота, освещение етсутствует | нарушения устранены
В чердачном помещении не обеспечена чистота, освещение отсутсвует | нарушения устранены
В чердачном помещении местами разрушена теплоизоляция | нарушения устранены
В чердачном помещении отсутствует закрытие выходов на кровлю и слуховых окон | нарушения устранены
Не обеспечена исправность параперного ограждения кровли | нарушения устранены
На л.кл. №5 и №5 (черный ход) открыты электрошкафы | нарушения устранены
На л.кл. №5 отсутсвуют деревянные поручни | до 12.09.2016
На л.кл.№5 (где кв.34) отслоение окрасочного слоя, наличие надписей граффити | в АП 2017
Не обеспечена целостность системы водоотвода | нарушения устранены

## 3 кв.2016
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 3 КВАРТАЛ 2016 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты