## 1 кв.2017
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья
постановление № 4897/16 от 09.11.2016 по адресу:Средний пр. д.99/18, лит.А,Б |  | 30000 | 2017-01-10 | ст. 21
не произведена уборка дворвой территории (у фасада дома) от мусора | нарушения устранены
не произведена уборка дворвой территории от мусора, в т.ч. КГМ | нарушения устранены
граффити на фасаде дома | нарушения устранены
постановление № 4897/16 от 09.11.2016 по адресу:Гаванская ул. д.24, лит.А
ненадлежащее сопряжение частей водостока дома | нарушения устранены
не обеспечена уборка мелкого мусора, листвы, мешков с листвой с придомовых газонов | нарушения устранены
постановление № 4897/16 от 09.11.2016 по адресу:Опочинина ул. д.33, лит.А
не произведена уборка дворвой территории (у фасада дома) от мусора | нарушения устранены
не обеспечена уборка мелкого мусора, листвы, мешков с листвой с придомовых газонов | нарушения устранены
постановление № 4897/16 от 09.11.2016 по адресу:Гаванская ул. д.32, лит.А
не произведена уборка дворвой территории от мусора | нарушения устранены
не произведена уборка дворовой территории от листвы (арка дома) | нарушения устранены
не обеспечена уборка листвы с придомовых газонов | нарушения устранены
захламление контейнерной площадки мусором | нарушения устранены
постановление № 4897/16 от 09.11.2016 по адресу:Гаванская ул. д.38, лит.А
не обеспечена уборка листвы с придомовых газонов | нарушения устранены
не произведена уборка дворовой территории от листвы | нарушения устранены
постановление № 4897/16 от 09.11.2016 по адресу:Шевченко ул. д.23 к.1, лит.А
не обеспечена уборка мелкого мусора, листвы с придомовых газонов | нарушения устранены
не произведена уборка дворовой территории от листвы | нарушения устранены
граффити на фасаде дома | нарушения устранены
постановление № 4897/16 от 09.11.2016 по адресу:Шевченко ул. д.27/72, лит.А
не произведена уборка дворовой территории от листвы | нарушения устранены
постановление № 4897/16 от 09.11.2016 по адресу:Кораблестроителей ул. д.16 к.1, лит.А
захламление контейнерной площадки мусором | нарушения устранены
постановление № 5-684/16-16 от 07.11.2016 по адресу:Шевченко ул. д.4, лит.А |  | 125000 | 2017-01-17 | ч.2 ст.14.1.3
наблюдаются дефекты архитектурной лепнины под балконной плитой дворового фасада | капитальный ремонт
в рекомендуемый срок не устранены дефекты, выявленные в ходе периодического технического освидетельствования лифта специализированной организацией | нарушения устранены
допущено размещение рекламы в лифте | нарушения устранены
не соблюдается периодичность ремонта лестничных клеток №1,2
постановление № 4976/16 от 16.11.2016 по адресу:Гаванская ул. д.48, лит.А |  | 40000 | 2017-01-17 | ст. 7.22
на фасаде дома, в районе квартиры №34 имеются следы многочисленных протечек из вышерасположенного балкона, в квартире №34 на стене и потолке имеются следы многочисленных протечек, отслоения обоев, повреждена гидроизоляция балконной плиты в квартире №38, из-за постоянных протечек происходит разрушение балконной плиты и стен дома | АП 2017
дело № А56-66833/2016 от 23.11.2016 по адресу:Наличная ул. д.5, лит.А |  | 100000 | 2017-01-25 | ст. 20
на лицевом фасаде имеются местные отслоения отделочного слоя фасада, следы протечек, трещины, металлическое окрытие выступающей части фасада частично утрачено и не восстановлено | АП ЖК 25 лет
не произведен поддерживающий ремонт балкона, расположенном на лицевом фасаде (6-й этаж), имеются разрушения штукатурного слоя основания балкона | АП ЖК 25 лет
на лицевом фасаде (колонна) в пределах 1-го этажа имеются трещины по штукатурке, работы по снятию слабодержащейся штукатурки не произведены | АП 2017
не произведен поддерживающий ремонт балкона, расположенном на лицевом фасаде (3-й этаж), имеются разрушения штукатурного слоя основания балкона | АП ЖК 25 лет
не произведено удаление поросли на 3-х балконах, 6-й этаж на дворовом фасаде | нарушения устранены
дело № А56-66833/2016 от 23.11.2016 по адресу:Наличная ул. д.7, лит.А
не произведен поддерживающий ремонт балкона, расположенном на лицевом фасаде (5-й этаж), имеются разрушения штукатурного слоя основания балкона | АП ЖК 25 лет
не произведен поддерживающий ремонт балкона, расположенном на дворовом фасаде (6-й этаж), имеются разрушения штукатурного слоя кромок балкона, линейное окрытие коррозировано имеет механические повреждения | АП ЖК 25 лет
дело № А56-66833/2016 от 23.11.2016 по адресу:Наличная ул. д.11, лит.А
не произведен поддерживающий ремонт балкона, расположенном на лицевом фасаде (4-й этаж), на кромке и основании балконной плиты имеется трещина | АП ЖК 25 лет
дело № А56-66833/2016 от 23.11.2016 по адресу:Наличная ул. д.15, корп.1 лит.А
не произведено удаление поросли на 2-х балконах, 6-й этаж на дворовом фасаде | нарушения устранены
дело № А56-66833/2016 от 23.11.2016 по адресу:Наличная ул. д.17, лит.А
не произведен поддерживающий ремонт 2-х балконов, расположенным на лицевом фасаде (4-й этаж), имеются разрушения штукатурного слоя оснований балконов, на одном балконе не произведено удаление поросли | АП ЖК 25 лет
не произведен поддерживающий ремонт 3-х балконов по лестничной клетке №5 (2,3,4-й этаж), расположенных на дворовом фасаде, имеются разрушения штукатурного слоя оснований балконов | АП ЖК 25 лет
не произведен поддерживающий ремонт 3-х балконов по лестничной клетке №4 (2,3,4-й этаж), расположенных на дворовом фасаде, имеются разрушения штукатурного слоя оснований балконов | АП ЖК 25 лет
дело № А56-66833/2016 от 23.11.2016 по адресу:Наличная ул. д.12, лит.А
не произведен поддерживающий ремонт 2-х балконов (2, 3-й этаж), 1 балкон (3-й этаж) расположенных на лицевом фасаде со стороны торца дома, имеются участки разрушения защитного слоя бетона балконных плит, частично с оголением металлических закладных, на кромках балконов имеются трещины | АП ЖК 25 лет
не произведен поддерживающий ремонт 10-ти балконов, расположенных на лицевом фасаде имеются участки разрушения защитного слоя бетона балконных плит, частично с оголением металлических закладных, на кромках балконов имеются трещины | АП ЖК 25 лет
дело № А56-66833/2016 от 23.11.2016 по адресу:Наличная ул. д.14, лит.А
не произведено удаление поросли на балконе, 5-й этаж на лицевом фасаде | нарушения устранены
не произведен поддерживающий ремонт балкона (3-й этаж), расположенного на лицевом фасаде над "Студией маникюра", имеются участки разрушения защитного слоя бетона балконной плиты, кромки балкона местами разрушены, имеется выкрашивание бетонного заполнения | АП ЖК 25 лет
не произведен поддерживающий ремонт балкона (3-й этаж), расположенного на дворовом фасаде имеются участки разрушения защитного слоя бетона балконных плит, частично с оголением металлических закладных, на кромках балконов имеются трещины | АП ЖК 25 лет
не произведен поддерживающий ремонт 2-х балконов (3,4-й этаж), расположенного на дворовом фасаде по л.кл.№4: имеются участки разрушения защитного слоя бетона балконных плит, частично с оголением металлических закладных, на кромках балконов имеются трещины, металлическое окрытие балконных плит и выступающей части фасада утрачено и не восстановлено | АП ЖК 25 лет
не произведено удаление поросли на 3-х балконах (3, 4, 5-й этаж) на дворовом фасаде | нарушения устранены
дело № А56-66833/2016 от 23.11.2016 по адресу:Гаванская ул. д.43, лит.А
не произведен поддерживающий ремонт 8-ми балконов, расположенных на дворовом фасаде по л.кл.№3, имеются разрушения штукатурного слоя оснований и кромок балконов, линейное окрытие коррозировано имеет механические повреждения, частично отсутствует и не восстановлено | АП ЖК 25 лет
над входом в л.кл.№2 на козырьке металлческое линейное окрытие частично утрачено и не восстановлено, на козырьке имеются трещины штукатурного слоя, работы по снятию слабодержащегося штукатурного слоя не произведены | АП ЖК 25 лет
не произведен поддерживающий ремонт 8-ми балконов, расположенных на дворовом фасаде по л.кл.№2, имеются разрушения штукатурного слоя оснований и кромок балконов, металлическое окрытие коррозировано имеет механические повреждения, частично отсутствует и не восстановлено | АП ЖК 25 лет
на дворовом фасаде между 1-й и 2-й парадной в пределах 1-го этажа имеются трещины, разрушения штукатурного слоя фасада до кирпичной кладки, выявлены участки слабодержащегося штукатурного слоя | АП 2017
на дворовом фасаде между 1-й и 2-й парадной на уровне 5-го этажа имеются участки разрушения штукатурного слоя фасада до кирпичной кладки, местами выпадение кирпичей | АП 2017
не произведено удаление поросли на 2-х балконах на дворовом фасаде по л.кл.№1 | нарушения устранены
не произведен поддерживающий ремонт 8-ми балконов, расположенных на дворовом фасаде по л.кл.№1, имеются разрушения штукатурного слоя оснований и кромок балконов, металлическое окрытие балконных плит частично отсутствует и не восстановлено | АП ЖК 25 лет
дело № А56-66833/2016 от 23.11.2016 по адресу:Гаванская ул. д.45, лит.А
не произведен поддерживающий ремонт балкона (2-й этаж), расположенного на дворовом фасаде по л.кл.№1, имеются участки разрушения защитного слоя бетона балконной плиты с оголением металлических закладных, кромки балкона местами разрушены, имеется выкрашивание бетонного заполнения | АП ЖК 25 лет
не произведено удаление поросли на балконе 4-й этаж на дворовом фасаде по л.кл.№1 | нарушения устранены
не произведен поддерживающий ремонт балкона (2-й этаж), расположенного на дворовом фасаде по л.кл.№2, имеются участки разрушения защитного слоя бетона балконной плиты с оголением металлических закладных, кромки балкона местами разрушены, имеется выкрашивание бетонного заполнения | АП ЖК 25 лет
не произведен поддерживающий ремонт 3-х балконов (2-й этаж), расположенных на лицевом фасаде,кромки балконных плит разрушены, имеется выкрашивание бетонного заполнения, металлическое окрытие балконных плит частично отсутствует и не восстановлено | АП ЖК 25 лет
постановление №5390/16 от 07.12.2016 по адресу:Шевченко ул. д.32, лит.А |  | 45000 | 2017-01-30 | ст. 7.22
ненадлежащее содержание оконных блоков лестничной клетки, частично разбито остекление окон | нарушения устранены
ненадлежащее содержание дверных блоков лестничной клетки, отсутствует остекление в дверях на л/кл | нарушения устранены
протечки инженерных коммуникаций ЦО на л.кл.№3 | нарушения устранены
допущен ненадлежащий температурно-влажостный режим в подвальном помещении, конденсат на трубопроводах, конструкциях | нарушения устранены
допущено замачивание грунтов основания подвального помещения | нарушения устранены
допущен конденсат на коммуникациях ХВС в подвальном помещении | нарушения устранены
ненадлежащее сопряжение отдельных частей водостока | нарушения устранены
отслоение штукатурного слоя цоколя фасада | нарушения устранены
постановление №5556/16 от 21.12.2016 по адресу:Гаванская ул. д.49, лит.А |  | 40000 | 2017-01-30 | ст. 7.22
водосточная работа разрушена - отсутствует отлив и часть колен | нарушения устранены
на л.кл. окна не утеплены - многочисленные щели по периметру, частично разрушены рамы | нарушения устранены
входные двери в подъезд не утеплены, многочисленные щели по периметру | нарушения устранены
в подвале имеется многочисленный бытовой и строительный мусор | нарушения устранены
в подвале частично отсутствует освещение | нарушения устранены
постановление №5367/16 от 07.12.2016 по адресу:Беринга ул. д.22, к.1 лит.А |  | 45000 | 2017-01-30 | ст. 7.22
ненадлежащее сопряжение отдельных частей водостока | нарушения устранены
не обеспечено закрытие шкафов электрощитовых на л/кл на каждом этаже | нарушения устранены
протечки инженерных коммуникаций в подвальном помещении (канализация) | нарушения устранены
намокание грунтов основания подвального помещения, в т.ч. из-за неисправности инженерного оборудования | нарушения устранены
допущены пробоины инженерных коммуникаций в подвальном помещении (канализация) | нарушения устранены
допущен конденсат на коммуникациях ХВС в подвальном помещении | нарушения устранены
отсутствие освещения подвального помещения | нарушения устранены
захламление подвального помещения мусором | нарушения устранены
ненадлежащая изоляция трубопроводов ц/о, частичное отсутствие изоляции ц/о в подвальном помещении | нарушения устранены
постановление №5-769/16-16 от 28.11.2016 по внеплановому мероприятию по контролю выполнения предписания ГЖИ |  | 100000 | 2017-01-31 | ч.24 ст.19.5
постановление №5-774/16-16 от 28.11.2016 по внеплановому мероприятию по контролю выполнения предписания ГЖИ |  | 100000 | 2017-01-31 | ч.24 ст.19.5
постановление №377/16 от 10.02.2016 по адресу:Нахимова ул. д.14/41, лит.А,Б |  | 250000 | 2017-02-01 | ч.2 ст.23
не произведено снятие снежных образований с кровли (со стороны ул. Наличной), ограждение опасных зон отсутствует, не произведена очистка козырьков над входами в л.кл.№1,2,3,4 от снега | нарушения устранены
не произведена расчистка крышек люков и амбразур ливневой канализации на дворовой территории | нарушения устранены
постановление №377/16 от 10.02.2016 по адресу:Наличная ул. д.37, корп.2 лит.Б
не произведено снятие снежных образований с кровли (со стороны входов в парадные) | нарушения устранены
не произведена расчистка крышек люков и амбразур ливневой канализации на дворовой территории | нарушения устранены
постановление №377/16 от 10.02.2016 по адресу:Беринга ул. д.26, корп.3 лит.Е
не произведено снятие снежных образований с кровли (у входа в парадную №1) | нарушения устранены
постановление №377/16 от 10.02.2016 по адресу:Беринга ул. д.24, корп.1 лит.А
не произведена очистка дворовой территории внутридворового проезда от снега механизированным и ручным способом в полном объеме | нарушения устранены
не произведено снятие снежных образований с кровли (у входа в парадную №1 карнизный свес не очищен от снежных шапок) | нарушения устранены
постановление №377/16 от 10.02.2016 по адресу:Беринга ул. д.20 лит.А
не произведено снятие снежных образований с кровли (карнизный свес не очищен от снежных шапок) | нарушения устранены
постановление №377/16 от 10.02.2016 по адресу:Шевченко ул. д.37 лит.А
не произведено снятие сосулек и наледи с кровли (со стороны пешеходного тротуара по ул. Шевченко), ограждение опасных зон отсутствует | нарушения устранены
постановление №377/16 от 10.02.2016 по адресу:Гаванская ул. д.47 лит.В
не произведено снятие снежных образований с кровли (карнизный свес не очищен от снежных шапок), ограждение опасных зон отсутствует | нарушения устранены
постановление №377/16 от 10.02.2016 по адресу:Гаванская ул. д.47 лит.Г
не произведено снятие снежных образований с кровли со стороны лицевого фасада (пешеходной зоны) | нарушения устранены
постановление №7/17 от 11.01.2017 по адресу:Большой пр. д.52/15 лит.А |  | 40000 | 2017-02-01 | ст. 7.22
допущено замачивание грунтов основания подвального помещения | нарушения устранены
ненадлежащее содержание оконных блоков лестничной клетки, частично разбито остекление окон | нарушения устранены
отслоение окрашенного слоя лестничной клетки | при проведении косметического ремонта л/кл
отсутствуют отдельные части водостока | нарушения устранены
ненадлежащее сопряжение отделных частей водостока | нарушения устранены
захламление подвального помещеия мусором | нарушения устранены
допущена не герметичность ЦО в подвальном помещении (отсутствие отопления по стояку) | нарушения устранены
пробоины кровельного покрытия | АП ТР 2017
разжаты фальцевые соединения кровли | АП ТР 2017
допущен ненадлежащий температурно-влажостный режим в чердачном помещении, конденсат на кровельном покрытии, обрешетки кровли | нарушения устранены
частичное отсутствие изоляции ц/о в чердачном помещении | нарушения устранены
ненадлежащее содержание оконных блоков лестничной клетки, отсутствие отдельных частей окон | нарушения устранены
не выведена за пределы чердачного помещения вентиляция канализационного канала | нарушения устранены
не обеспечено закрытие шкафов электрощитовых на л/кл на каждом этаже | нарушения устранены
постановление №24/17 от 11.01.2017 по адресу:Детская ул. д.11 лит.А |  | 20000 | 2017-02-17 | ч.4 ст.9.16
не обеспечено восстановление изоляции ц/о с применением энергоэффективных материалов, отсутствуют части изоляции в подвальном помещении | нарушения устранены
не произведена заделка и уплотнение оконных блоков в подвальном помещении, отсутствие частей окон, щели | нарушения устранены
не обеспечено восстановление изоляции ц/о с применением энергоэффективных материалов, отсутствуют части изоляции в чердачном помещении | нарушения устранены
не произведена заделка и уплотнение оконных блоков на л/кл№1 | нарушения устранены
не произведена заделка и уплотнение оконных блоков на л/кл№3 | нарушения устранены
постановление №6/17 от 11.01.2017 по адресу:Гаванская ул. д.19/100 лит.А |  | 40000 | 2017-02-17 | ст. 7.22
намокание грунтов основания подвального помещения | нарушения устранены
протечки инженерных коммуникаций в подвальном помещении (канализация) | нарушения устранены
ненадлежащее содержание оконных блоков лестничной клетки, отсутствие отдельных частей окон | нарушения устранены
частичное отсутстствие изоляции ц/о в подвальном помещении | нарушения устранены
постановление №6/17 от 11.01.2017 по адресу:Канареечная ул. д.10 лит.А
отслоение окрашенного слоя лестничной клетки | нарушения устранены
протечки инженерных коммуникаций в подвальном помещении (канализация) | нарушения устранены
намокание грунтов основания подвального помещения | нарушения устранены
протечки инженерных коммуникаций в подвальном помещении (ц/о) | нарушения устранены
подтопление подвального помещения из-за неисправности инженерного оборудования | нарушения устранены
частичное отсутствие изоляции ц/о в подвальном помещении | нарушения устранены
ненадлежащее содержание оконных блоков лестничной клетки, частично разбитые стекла окон | нарушения устранены
отсутствие освещения подвального помещения | нарушения устранены
постановление №30/17 от 11.01.2017 по адресу:Наличная ул. д.23 лит.А |  | 40000 | 2017-03-10 | ст. 7.22
на лестничных клетках окна не утеплены - многочисленные щели по периметру | нарушения устранены
на л/кл светильники не имеют рассеивателей | нарушения устранены
эл.щитовые/переключающие устройства на л/кл в открытых шкафах | нарушения устранены
выход на чердак не ограничен - сорваны петли замка | нарушения устранены
постановление №104/17 от 18.01.2017 по адресу:Нахимова ул. д.7 корп.3 лит.А |  | 35000 | 2017-03-16 | ст. 7.22
допущено замачивание грунтов основания подвального помещения | нарушения устранены
протечки, свищи, пробоины инженерных коммуникаций в подвальном помещении (ХВС) | нарушения устранены
допущен конденсат на коммуникациях ХВС в подвальном помещении | нарушения устранены
захламление подвального помещения (грызуны) | нарушения устранены
частичное отсутствие изоляции ц/о в подвальном помещении | нарушения устранены
постановление №104/17 от 18.01.2017 по адресу:Опочинина ул. д.3 лит.А
ненадлежащее содержание ступеней лестницы л/кл где кв.12 трещины, неплотное прилегание ступеней и площадки первого этажа | нарушения устранены
разжаты фальцевые соединения кровли, пробоины кровельного покрытия | нарушения устранены
ненадлежащее примыкание покрытия кровли и вентиляционных каналов, имеются щели в местах сопряжения | нарушения устранены
ненадлежащее содержание оконных блоков лестничной клетки, трещины, отсутствие остекления окон л/кл | нарушения устранены
частичное отсутствие изоляции ц/о в чердачном помещении | нарушения устранены
ненадлежащее содержание оконных блоков лестничной клетки, неплотности, зазоры в притворах | нарушения устранены
отсутствие отдельных частей водостока | нарушения устранены
постановление №104/17 от 18.01.2017 по адресу:Опочинина ул. д.7 лит.А
допущен конденсат на коммуникациях ХВС в подвальном помещении | нарушения устранены
допущено замачивание грунтов основания подвального помещения | нарушения устранены
свищи, пробоины инженерных коммуникаций в подвальном помещении | нарушения устранены
ненадлежащее содержание оконных блоков л/кл, неплотности, зазоры в притворах | нарушения устранены
постановление №103/17 от 18.01.2017 по адресу:Детская ул. д.11 лит.А |  | 45000 | 2017-03-16 | ст. 7.22
разжаты фальцевые соединения кровли | нарушения устранены
пробоины кровельного покрытия | нарушения устранены
не выведена за пределы чердачного помещения вентиляция канализационного канала | нарушения устранены
ненадлежащее примыкание покрытия кровли и вентиляционных каналов, имеются щели в местах сопряжения | нарушения устранены
не обеспечено закрытие шкафов электрощитовых на л/кл на каждом этаже | нарушения устранены
ненадлежащее содержание оконных блоков лестничной клетки, трещины, разбитое остекление окон л/кл | нарушения устранены
допущено отслоение бетонного основания плит балконов дома по л/кл №1 | нарушения устранены
постановление № 5-348/17-16 от 20.02.2017 по адресу:Гаванская ул. д.49, лит.А |  | 100000 | 2017-03-20 | ч.24 ст.19.5
на л/кл окна не утеплены - многочисленные щели по периметру, частично разрушены рамы | нарушения устранены
входные двери в подъезд не утеплены - многочисленные щели по периметру | нарушения устранены
водосточная труба повреждена, нарушено сопряжение, отлив помят | нарушения устранены
постановление № 5-159/17-16 от 06.02.2017 по адресу:Наличная ул. д.35 корп.1 лит.А |  | 125000 | 2017-03-20 | ч.2 ст.14.1.3
подвал дома затоплен - сырой пол из-за прорыва системы канализации | нарушения устранены
освещение в подвале отсутствует | нарушения устранены
подвал дома захламлен мусором | нарушения устранены
на л/кл окна не утеплены - многочисленные щели по периметру, частично отсутствует остекление | нарушения устранены
эл.щитовые/переключающие устройства, расположены на л/кл в открытых шкафах | нарушения устранены
в подвале стояки коррозированы, частично отсутствует изоляция | нарушения устранены
1320000

## 2 кв.2017
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 2 КВАРТАЛ 2017 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья
постановление № 737/17 от 09.03.2017 по адресу:Большой пр. д.90, лит.А |  | 40000 | 2017-04-04 | ст.7.22
допущено ненадлежащее сопряжение частей водостока | нарушения устранены
допущена утечка ХВС (свищи) в подвальном помещении | нарушения устранены
допущена негерметичность канализации (открыты ревизии) в подвальном помещении | нарушения устранены
допущен конденсат на трубопроводах ХВС в подвальном помещении | нарушения устранены
частично отсутствует изоляция ц/о в подвальном помещении | нарушения устранены
постановление № 737/17 от 09.03.2017 по адресу:Мичманская ул. д.2, лит.А
размещение без согласования доп. оборудования, антенн интернет/сотовой связи на конструкциях кровли дома | нарушения устранены
отсутствие частей окон л/кл | нарушения устранены
имеется захламление подвального помещения мусором | нарушения устранены
частичное отсутствие остекления окон л/кл дома | нарушения устранены
отсутствует гермеичность канализации в подвальном помещении, открыты ревизии | нарушения устранены
утечка ГВС в подвале | нарушения устранены
утечка ХВС в подвале | нарушения устранены
допущено намокание грунтов основания подвала в связи с протечками инженерных коммуникаций | нарушения устранены
отсутствует дверь для выхода на кровлю, доступ на кровлю не ограничен | нарушения устранены
постановление № 439/17 от 08.02.2017 по адресу:Средний пр. д.99/18, лит.А |  | 45000 | 2017-04-04 | ст.7.22
открыты электрощитовые на л/кл | нарушения устранены
допущен конденсат на обрешетке, покрытии кровли | нарушения устранены
допущены пробоины кровли | нарушения устранены
не выведена за пределы чердака вентиляция канализационных каналов | нарушения устранены
ненадлежащий притвор отдельных частей окон л/кл., щели | нарушения устранены
допущено разбитое остекление окон л/кл | нарушения устранены
допущены свищи на трубопроводах ХВС в подвальном помещении | нарушения устранены
постановление № 465/17 от 15.02.2017 по адресу:Морская наб. д.9 лит.А |  | 40000 | 2017-04-14 | ст.7.22
в теплоцентре по л.кл.№10 на трубопроводах цо теплоизоляция разрушена и не восстановлена | нарушения устранены
в подвальном помещении по л.кл. №19 на полу местами имеется вода, подвал увлажнен, вследствие чего нарушен температурно-влажностный режим подвального помещения. На канализационном трубопроводе отсутствует крышка ревизии, не обеспечена исправность внутренних трубопроводов | нарушения устранены
у входа в л.кл.№10 в отмостке имеются трещины, просадки, из-за чего происходит увлажнение конструкций подвала | нарушения устранены
на л.кл.№19, где расположена кв.№592 в прилифтовом холее 4-го, 12-го, 9-го этажа: при подключении светильников имеются скрутки, электропроводка не защищена, на осветительных установках отсутствуют защитные плафоны | нарушения устранены
помещение теплоцентра по л.кл.№10 захламлено бытовыми вещами и строительным мусором | нарушения устранены
допущено захламление входа в подвальное помещение по л.кл.№19 бытовыми вещами | нарушения устранены
постановление № 465/17 от 15.02.2017 по адресу:Гаванская ул. д.41 лит.А
на лицевом фасаде звенья водосточной трубы разъеденены | нарушения устранены
на л.кл.№3, где расположена кв.№49: частично отсутствует плотный притвор оконных створок 2-го остекления, фурнитура (шпингалеты) на оконных переплетах в неисправном состоянии | нарушения устранены
на л.кл. №3: на этажных площадках не произведено закрытие электрошкафов, где находятся распределительные устройства, на осветительных установках частично отсутствуют защитные плафоны | нарушения устранены
постановление № 483/17 от 15.02.2017 по адресу:Детская ул. д.17 лит.А |  | 40000 | 2017-04-14 | ст.7.22
околы, выбоины ступеней л/кл | нарушения устранены
отсутствие освещения подвального помещения | нарушения устранены
открыты канализационные трубопроводы (негерметичность системы канализации) | нарушения устранены
частично отсутствует изоляция ц/о в подвальном помещении | нарушения устранены
ненадлежащее сопряжение частей водостока дома | нарушения устранены
отслоение окрашенного слоя л/кл | нарушения устранены
мусор в подвальном помещении | нарушения устранены
намокание грунтов основания подвала | нарушения устранены
ненадлежащее сопряжение водосточной воронки и кровли дома | нарушения устранены
разрушение плиты (площадки) входного крыльца со стороны лицевого фасада | нарушения устранены
утечки на трубопроводах ХВС (свищи) | нарушения устранены
постановление № 484/17 от 15.02.2017 по адресу:Нахимова ул. д.2/30 лит.А |  | 30000 | 2017-04-14 | ст.21 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
ненадлежащее сопряжение частей водостока дома | нарушения устранены
отсутствуют части водостока дома | нарушения устранены
постановление № 484/17 от 15.02.2017 по адресу:Нахимова ул. д.4 лит.В
отсутствуют части водостока дома | нарушения устранены
не произведено обновление окраски установленных на контейнерной площадке контейнеров | нарушения устранены
постановление № 484/17 от 15.02.2017 по адресу:Наличная ул. д.35 корп.3 лит.В
отсутствуют части водостока дома | нарушения устранены
захламление контейнерной площадки мусором | нарушения устранены
постановление № 484/17 от 15.02.2017 по адресу:Наличная ул. д.27 лит.А
отсутствуют части водостока дома | нарушения устранены
допущен мусор на контейнерной площадки | нарушения устранены
постановление № 484/17 от 15.02.2017 по адресу:Наличная ул. д.7 лит.Б
ненадлежащее сопряжение частей водостока дома | нарушения устранены
отсутствуют части водостока дома | нарушения устранены
постановление № 5-345/17-16 от 20.02.2017 по адресу:Наличная ул. д.22 лит.А |  | 125000 | 2017-04-18 | ч.2 ст.14.1.3
протечки инженерных коммуникаций в подвальном помещении (центральное отопление) | нарушения устранены
допущено намокание, замачивание основания подвального помещения | нарушения устранены
протечки инженерных коммуникаций в подвальном помещении (холодное водоснабжение) | нарушения устранены
допущено подтопление подвального помещения от протечек инженерных коммуникаций | нарушения устранены
не обеспечено закрытие шкафов электрощитовых на л/кл на каждом этаже | нарушения устранены
ненадлежащее содержание оконных блоков лестничной клетки, неисправное состояние окон, отсутствуют части окон л/кл | нарушения устранены
ненадлежащее содержание оконных блоков лестничной клетки, неисправное состояние окон, частично разбитые стекла окон | нарушения устранены
допущен конденсат на трубопроводах ХВС | нарушения устранены
отсутствует опломбировка приборов учета теплоснабжения, датчиков теплоснабжения на трубопроводах теплоснабжения | нарушения устранены
частично отсутствует изоляция ц/о в подвальном помещении | нарушения устранены
частично отсутствует изоляция ц/о в чердачном помещении | нарушения устранены
допущено ненадлежащее содержание ступеней л/кл, околы, выбоины | нарушения устранены
постановление № 4188/16 от 28.09.2017 по адресу:Нахимова ул. д.1 лит.А |  | 30000 | 2017-05-12 | ст.21 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
не произведена уборка дворовой территории (у фасада дома) от мусора | нарушения устранены
постановление № 4188/16 от 28.09.2017 по адресу:Среднегаванский пр. д.3 лит.А
не произведена уборка дворовой территории (у фасада дома) от мусора | нарушения устранены
отсутствие частей водостока дома | нарушения устранены
постановление № 4188/16 от 28.09.2017 по адресу:Остоумова ул. д.10 лит.А
захламление контейнерной площадки мусором | нарушения устранены
постановление № 4188/16 от 28.09.2017 по адресу:Беринга ул. д.18 лит.А
не произведена уборка дворовой территории (у фасада дома), придомового газона от мусора | нарушения устранены
допущено расклеивание объявлений на водосточных трубах, дверях дома | нарушения устранены
постановление № 5131/16 от 23.11.2016 по адресу:Опочинина ул. д.9 лит.А |  | 45000 | 2017-05-12 | ст. 7.22
на фасаде дома , имеются многочисленные шелушения, отслоения штукатурного слоя | АП ТР 2017
на лестничных клетках окна не утеплены - многочисленные щели по периметру, частично нарушено остекление | нарушения устранены
в подъездах не производится регулярная уборка, имеется многочисленный мусор, паутина | нарушения устранены
на чердаке имеется многочисленный строительный мусор | нарушения устранены
разрушены ступени в подъезде №2, многочисленные сколы, выбоины | АП ТР 2017
на кровле складируются доски | нарушения устранены
на кровле разрушен воздуховод системы вентиляции - выпадение кирпичей | нарушения устранены
водосточные трубы повреждены, помяты | нарушения устранены
входные двери в подъезд не утеплены, многочисленные щели по периметру | нарушения устранены
постановление № 783/17 от 15.03.2017 по адресу:Шевченко ул. д.24 лит.А |  | 40000 | 2017-05-12 | ст.7.22
входная дверь в подъезд №3 не утеплена, многочисленные щели по периметру, во время проверки входная дверь упала на крыльцо | нарушения устранены
в подвале складируется строительные материалы и инструменты | нарушения устранены
окно на 5-м этаже разбито, нарушена целостность остекления | нарушения устранены
схема разводки системы отопления в тепловом пункте датирована 09.06.2010 | нарушения устранены
в подвале на стояке ХВС, на месте соединения муфты и сгона многочисленная коррозия, ржавчина, протечки | нарушения устранены
постановление № 801/17 от 15.03.2017 по адресу:Карташихина ул. д.13 лит.А |  | 40000 | 2017-05-12 | ст.7.22
частично отсутствует изоляция ц/о в подвальном помещении | нарушения устранены
допущены утечки, свищи ХВС в подвальном помещении | нарушения устранены
допущен мусор в подвальном помещении | нарушения устранены
открыты электрощитовые на л/кл | нарушения устранены
отсутствуют части водостока дома | нарушения устранены
допущено намокание грунтов подвала от протечек | нарушения устранены
допущены протечки трубопроводов канализации в подвальном помещении | нарушения устранены
частично отсутствует изоляция ц/о в чердачном помещении | нарушения устранены
допущен конденсат на трубопроводах ХВС в подвальном помещении | нарушения устранены
допущены утечки, протечки ГВС в подвальном помещении | нарушения устранены
отслоение окрашенного слоя фасада дома
постановление № 671/17 от 01.03.2017 по адресу:Гаванская ул. д.11/16 лит.А |  | 80000 | 2017-06-02 | ст.20 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
на лицевом фасаде звенья водосточной трубы разъеденены | нарушения устранены
постановление № 671/17 от 01.03.2017 по адресу:Среднегаванский пр. д.14 лит.А
на лицевом фасаде в цокольной части дома имеются участки отслоение отделочного слоя фасада | нарушения устранены
звенья водосточных труб деформированы | нарушения устранены
постановление № 671/17 от 01.03.2017 по адресу:Весельная ул. д.10 лит.А
не произведен поддерживающий ремонт фасада: в зоне оконных проемов1-го этажа (3 шт.) имеются разрушение кирпичной кладки, выкрашивание цементной стяжки, местами выпадение кирпичей, 2 металлических отлива под оконными проемами утрачены и не восстановлены | нарушения устранены
над входами в л/кл №4,5 металлическое окрытие выступающей части фасада местами утрачено и не восстановлено | нарушения устранены
постановление № 671/17 от 01.03.2017 по адресу:Среднегаванский пр. д.9 лит.А
над входом в л.кл.№3 кромки козырька обросшие мхом, гидроизоляционный слой козырька разрушен из-за чего происходят протечки плиты козырька | нарушения устранены
постановление № 671/17 от 01.03.2017 по адресу:Весельная ул. д.9 лит.А
на лицевом фасаде звенья водосточной трубы разъеденены | нарушения устранены
постановление № 671/17 от 01.03.2017 по адресу:Средний пр. ВО д.98 лит.А
над входами в л/кл №1,2 не устранены неисправности защитных козырьков: металлическое окрытие деформировано, местами имеет механические повреждения, имеются участки разрушения защитного слоя бетонных плит козырьков | нарушения устранены
постановление № 671/17 от 01.03.2017 по адресу:Гаванская ул. д.27 лит.А
в цокольной части фасада у входа в л/кл №1 выявлены участки отслоения штукатурного слоя фасада | нарушения устранены
постановление № 671/17 от 01.03.2017 по адресу:Карташихина ул. д.20 лит.В
на стене эркера на уровне 5-го этажа имеются трещины по штукатурке, участки слабодержащегося штукатурного слоя, простукивание и снятие штукатурки не произведено | нарушения устранены
на фасаде у л/кл №1 в цокольной части и в пределах 1-го этажа имеются трещины, разрушения штукатурного слоя | нарушения устранены
постановление № 671/17 от 01.03.2017 по адресу:Карташихина ул. д.22 лит.А
не произведен поддерживающий ремонт балкона на уровне 3-го этажа, имеются трещины и отслоение штукатурного слоя основания балкона, работы по снятию слабодержащейся штукатурки не произведены | нарушения устранены
постановление № 671/17 от 01.03.2017 по адресу:Гаванская ул. д.37 лит.А
на фасаде (стены приямков входов в подвальное помещение) имеются трещины по кирпичной кладке, разрушение штуктурного слоя до кирпичной кладки, на входом в приямок металлическое защитное окрытие козырька частично утрачено и не восстановлено | нарушения устранены
постановление № 671/17 от 01.03.2017 по адресу:Гаванская ул. д.45 лит.А
на лицевом фасаде звенья водосточной трубы разъеденены | нарушения устранены
жалюзийная решетка техокна деформирована, имеется доступ для грызунов в подвальное помещение | нарушения устранены
постановление № 671/17 от 01.03.2017 по адресу:Малый пр. д.67 корп.1 лит.А
у входа в л/кл №5 перильное ограждение ступеней деформировано и не восстановлено
постановление № 671/17 от 01.03.2017 по адресу:Беринга ул. д.20 лит.А
не произведен поддерживающий ремонт 2-х балконов на уровне 3-го и 4-го этажей | нарушения устранены
постановление № 1018/17 от 05.04.2017 по адресу:13 линия ВО. д.2/19 лит.А |  | 40000 | 2017-06-07 | ст. 7.22
на дворовом фасаде в районе л/кл №6 имеются трещины по кирпичной кладке на которых установлены "маяки" в 2014 году. На момент проверки "маяки" без изменений, удаление "маяков" и тампонирование трещин не произведено | АП ТР 2017
в цокольной части дворового фасада имеются трещины отделочного слоя, участки отслоения окрасочного и штукатурного слоя фасада | АП ТР 2017
на лицевом фасаде (со стороны набережной) на балконе 2-го этажа выявлено отслоение штукатурного слоя основания балкона, работы по снятию слабодержащегося слоя не произведены | АП ТР 2017
на лицевом фасаде (со стороны набережной) где расположена кв.№23 на уровне 2-го этажа допущена установка кондиционера без разрешительной документации | выдано уведомление
на дворовом фасаде в районе л/кл№4 выявлены участки отслоения отделочного слоя фасада, простукивание слабодержащихся участков не произведено | АП ТР 2017
не произведена очистка входных дверей л/кл№3 от "самоклея", на входных дверях л/кл№1 имеется отслоение окрасочного слоя | нарушения устранены
на дворовом фасаде в районе л/кл№4 допущена установка кондиционеров (2 шт.) без разрешительной документации | выдано уведомление
на лицевом фасаде (со стороны 13-й линии ВО) под карнизным свесом имеются многочисленные разрушения фрагментов лепнины и разрушения штукатурного слоя фасада в зоне оконных проемов последнего этажа | АП ТР 2017
отсутствует сопряжение водосточных воронок с кровлей (2 шт.) | нарушения устранены
постановление № 1018/17 от 05.04.2017 по адресу:Гаванская ул. д.41 лит.А
на л/кл №1, где расположена кв.№4 на 1-ом этаже при входе в парадную один радиатор цо утрачен, установка прибора не произведена | нарушения устранены
не обеспечено исправное состояние ступеней лестничных маршей на л/кл№1: имеются трещины, сколы, выбоины | нарушения устранены
постановление № 1018/17 от 05.04.2017 по адресу:Гаванская ул. д.34 лит.А
на л/кл №3 в оконном заполнении последнего этажа отсутствует остекление створки 2-го контура, имеются трещины на стекле, отсутствует плотный притвор оконных створок остекления 2-го окна | нарушения устранены
постановление № 5-672/17-16 от 10.04.2017 по адресу:Большой пр. д.52/15 лит.А |  | 125000 | 2017-06-08 | ч.2 ст.14.1.3
в местах установки радиаторов отопления на л/кл №5 отсутствуют (демонтированы) радиаторы отопления на трех этажах л/кл, отсутствует герметичность отопительной системы л/кл | нарушения устранены
на л/кл №5 отсутствуют (демонтированы) части трубопроводов ц/о, отсутствует герметичность отопительной системы л/кл | нарушения устранены
в чердачном помещении по л/кл №5 отсутствуют (демонтированы) части трубопроводов ц/о отсутствует герметичность отопительной системы | нарушения устранены
отсутствует центральное отопление на л/кл №5 | нарушения устранены
допущена утечка из трубопровода ц/о в подвальном помещении | нарушения устранены
частично отсутствует изоляция ц/о в подвальном помещении | нарушения устранены
имеется утечка трубопровода ХВС в подвальном помещении | нарушения устранены
допущен конденсат на трубопроводах ХВС в подвальном помещении | нарушения устранены
допущены пробоины канализационного трубопровода, не герметичность трубопровода | нарушения устранены
имеется утечка канализационного трубопровода в подвальном помещении | нарушения устранены
имеется намокание грунтов основания подвала от утечек | нарушения устранены
не выведены за пределы чердака вентиляции канализационных каналов | нарушения устранены
допущен ненадлежащий температурно-влажностный режим в чердачном помещении, конденсат на кровле дома, на обрешетке дома | нарушения устранены
открыты электрощитовые на л/кл №5 | нарушения устранены
допущены пробоины кровли дома | АП ТР 2017
отсутствует освещение в подвальном помещении | нарушения устранены
допущено ненадлежащее сопряжение частей водостока дома | нарушения устранены
допущено ненадлежащее примыкание кровли и вентканалов, щели | АП ТР 2017
допущено разрушение лестничного марша л/кл№5 | нарушения устранены
разжаты фальцы кровли дома | АП ТР 2017
допущен мусор в чердачном помещении | нарушения устранены
имеется мелкий раствор на л/кл№5 | нарушения устранены
допущено провисание, скрутки проводов на л/кл №5
отсутствует освещение в чердачном помещении | нарушения устранены
постановление № 4187/16 от 28.09.2016 по адресу:Карташихина ул. д.12 лит.А |  | 30000 | 2017-06-14 | ст.20 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
допущено отслоение штукатурного слоя фасада | нарушения устранены
допущена поросль на плитах балконов дома | нарушения устранены
допущено разрушение облицовочного (штукатурного) слоя плиты балкона, ограждения балкона | нарушения устранены
постановление № 4187/16 от 28.09.2016 по адресу:Остоумова ул. д.8 лит.А
допущена поросль на плитах балконов дома | нарушения устранены
допущена поросль на фасаде | нарушения устранены
граффити на фасаде | нарушения устранены
постановление № 4187/16 от 28.09.2016 по адресу:Шевченко ул. д.37 лит.А
допущена поросль на плитах балконов дома | нарушения устранены
допущена поросль в цокольной части дома | нарушения устранены
допущено разрушение облицовочного (штукатурного) слоя плиты балкона, ограждения балкона | нарушения устранены
граффити на фасаде | нарушения устранены
постановление № 4187/16 от 28.09.2016 по адресу:Шевченко ул. д.32 лит.А
допущена поросль на плитах балконов дома | нарушения устранены
допущено разрушение облицовочного (штукатурного) слоя плиты балкона, ограждения балкона | нарушения устранены
ненадлежащее сопряжение частей водостока дома | нарушения устранены
постановление № 4187/16 от 28.09.2016 по адресу: Беринга ул. д.20 лит.А
допущена поросль на плитах балконов дома | нарушения устранены
допущено разрушение облицовочного (штукатурного) слоя плиты балкона, ограждения балкона | нарушения устранены
постановление № 4187/16 от 28.09.2016 по адресу:Шевченко ул. д.9 лит.А
допущена поросль на плитах балконов дома | нарушения устранены
допущена поросль в цокольной части дома | нарушения устранены
допущена поросль на фасаде | нарушения устранены
750000

## 3 кв.2017
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 3 КВАРТАЛ 2017 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья
постановление № 1374/17 от 10.05.2017 по адресу:Гаванская ул. д.4 лит.А |  | 20000 | 05.07.1017 | ст.20 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
арка загрязнена "граффическими рисунками" | нарушения устранены
постановление № 1374/17 от 10.05.2017 по адресу:Большой пр. д.101 лит.А
фасад дома загрязнен "граффическими рисунками" | нарушения устранены
на фасаде над проходом под аркой имеется отслоение штукатурного слоя, простукивание не произведено | нарушения устранены
постановление № 1374/17 от 10.05.2017 по адресу:Опочинина ул. д.3 лит.А
отсутствует закрытие техокна жалюзийной решеткой в цокольной части фасада | нарушения устранены
постановление № 1374/17 от 10.05.2017 по адресу:Опочинина ул. д.5 лит.А
над входом в л/кл№1 на основании балкона 2-го этажа имеются трещины, отслоение штукатурного слоя, простукивание не произведено | нарушения устранены
постановление № 1374/17 от 10.05.2017 по адресу:Опочинина ул. д.7 лит.А
фасад арки в дворовой части дома загрязнен "граффическими" рисунками | нарушения устранены
постановление № 1374/17 от 10.05.2017 по адресу:Опочинина ул. д.9 лит.А
входная дверь л/кл №1 загрязнена "граффическими" рисунками | нарушения устранены
на лицевом фасаде в цокольной части дома имеются участки отслоения, разрушения отделочного и окрасочного слоя | нарушения устранены
постановление № 1374/17 от 10.05.2017 по адресу:Опочинина ул. д.13 лит.А
входная дверь л/кл №1 загрязнена "граффическими" рисунками | нарушения устранены
лицевой фасад дома загрязнен "граффическими рисунками" | нарушения устранены
постановление № 1374/17 от 10.05.2017 по адресу:Опочинина ул. д.15/18 лит.А
в приямке входа в подвальное помещение цементная стяжка ступеней разрушена | нарушения устранены
в цокольной части лицевого фасада имеются разрушения фрагментов облицовки цоколя, трещины, отслоение облицовки | нарушения устранены
постановление № 1374/17 от 10.05.2017 по адресу:Опочинина ул. д.17 лит.А
не обеспечено закрытие техокна жалюзийной решеткой в цокольной части фасада | нарушения устранены
постановление № 1374/17 от 10.05.2017 по адресу:Опочинина ул. д.21 лит.А
имеются трещины, отверстия в отмостке | нарушения устранены
постановление № 1374/17 от 10.05.2017 по адресу:Гаванская ул. д.15 лит.А
входная дверь л/кл №1 загрязнена "граффическими" рисунками | нарушения устранены
постановление № 1374/17 от 10.05.2017 по адресу:Карташихинаа ул. д.2/13 лит.А
фасад дома, арка загрязнен "граффическими" рисунками | нарушения устранены
постановление № 1374/17 от 10.05.2017 по адресу:Шевченко ул. д.29 лит.А
у л/кл №1 со стороны дворовой территории выявлены трещины, просадки отмостки | нарушения устранены
постановление № 1374/17 от 10.05.2017 по адресу:Шевченко ул. д.33 лит.А
имеются участки разрушенной отмостки | нарушения устранены
постановление № 5-581/17-16 от 10.04.2017 по адресу:Средний пр. д.99/18, лит.А |  | 200000 | 2017-07-05 | ч.24 ст.19.5
допущены утечки трубопроводов канализации в подвальном помещении | нарушения устранены
допущено намокание грунтов основания подвала | нарушения устранены
допущены утечки трубопроводов ХВС в подвальном помещении | нарушения устранены
постановление № 1410/17 от 10.05.2017 по адресу:Морская набережная д.9 лит.А |  | 40000 | 2017-07-05 | ст.7.22
допущена утечка (протечка) трубопровода ХВС в техэтаже | нарушения устранены
допущено отслоение плит облицовочных фасада дома | нарушения устранены
допущен мусор в чердачном помещении | нарушения устранены
провалена отмостка дома у л/кл №10 | нарушения устранены
допущена утечка (протечка) канализационного трубопровода в техэтаже | нарушения устранены
не выведены за пределы чердака вентиляции канализационных каналов | нарушения устранены
допущена негерметичность канализационных трубопроводов в техэтаже | нарушения устранены
отсутствует остекление окон л/кл №10 (частично) | нарушения устранены
отсутствие освещения в техэтаже | нарушения устранены
допущено намокание грунтов основания техэтажа от протечек канализации, хвс | нарушения устранены
открыты электрощитовые на л/кл №10 (частично) | нарушения устранены
постановление № 5-580/17-16 от 10.04.2017 по адресу:Шевченко ул. д.24, лит.А |  | 200000 | 2017-07-28 | ч.24 ст.19.5
входная дверь в подъезд №3 не утеплена, многочисленные щели по периметру, во время проверки входная дверь упала на крыльцо | нарушения устранены
в подвале складируется строительные материалы и инструменты | нарушения устранены
окно на 5-м этаже разбито, нарушена целостность остекления | нарушения устранены
схема разводки системы отопления в тепловом пункте датирована 09.06.2010 | нарушения устранены
в подвале на стояке ХВС, на месте соединения муфты и сгона многочисленная коррозия, ржавчина, протечки | нарушения устранены
постановление № 5-876/17-16 от 17.05.2017 по адресу:Шевченко ул. д.24, лит.А |  | 100000 | 2017-08-16 | ч.24 ст.19.5
входная дверь в подъезд №3 не утеплена, многочисленные щели по периметру, во время проверки входная дверь упала на крыльцо | нарушения устранены
в подвале складируется строительные материалы и инструменты | нарушения устранены
схема разводки системы отопления в тепловом пункте датирована 09.06.2010 | нарушения устранены
в подвале на стояке ХВС, на месте соединения муфты и сгона многочисленная коррозия, ржавчина, протечки | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Малый пр. д.70 лит.А |  | 100000 | 2017-08-16 | ст.21 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
имеются многочисленные повреждения водосточных труб | нарушения устранены
не произведена уборка мусора в приямке | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Шевченко ул. д.27/72 лит.А
отсутствует отлив водосточной трубы | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Шевченко ул. д.24 лит.А
отсутсвуют отливы и звенья водосточных труб, многочисленные повреждения | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Шевченко ул. д.22 корп.2 лит.Ж
отсутсвуют отливы и звенья водосточных труб | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Остоумова ул. д.7/9 лит.А,Б
отсутсвуют отливы и звенья водосточных труб, многочисленные повреждения | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Карташихина ул. д.20 лит.В
на придомовой территории не произведена уборка мусора | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Гаванская ул. д.35 лит.А
на придомовой территории не произведена уборка мусора | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Гаванская ул. д.37 лит.А
имеются многочисленные повреждения водосточных труб | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Гаванская ул. д.34 лит.А
на придомовой территории не произведена уборка мусора | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Гаванская ул. д.43 лит.А
нарушено сочленение водосточной трубы | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Наличная ул. д.27 лит.А
отсутсвуют звенья и дождеприемная воронка водосточных труб | нарушения устранены
на придомовой территории не произведена уборка крупногабаритного мусора | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Наличная ул. д.35 корп.1 лит.А
имеются многочисленные повреждения водосточных труб | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Наличная ул. д.35 корп.3 лит.В
имеются многочисленные повреждения водосточных труб | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Нахимова ул. д.14/41 лит.А,Б
отсутсвуют отливы водосточных труб, многочисленные повреждения | нарушения устранены
постановление № 5273/16 от 30.11.2016 по адресу:Нахимова ул. д.1 лит.А
на придомовой территории не произведена уборка мусора | нарушения устранены
постановление № 5274/16 от 30.11.2016 по адресу:Малый пр. д.70 лит.А |  | 125000 | 2017-08-16 | ч.2 ст.23 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
на газонах складируются сколы снежно-ледяных масс | нарушения устранены
постановление № 5274/16 от 30.11.2016 по адресу:Шевченко ул. д.27/72 лит.А
на газонах складируются сколы снежно-ледяных масс | нарушения устранены
постановление № 5274/16 от 30.11.2016 по адресу:Шевченко ул. д.24 лит.А
на газонах складируются сколы снежно-ледяных масс | нарушения устранены
постановление № 5274/16 от 30.11.2016 по адресу:Остоумова ул. д.7/9 лит.А,Б
на газонах складируются сколы снежно-ледяных масс | нарушения устранены
не произведена очистка верха бордюрного камня и дорожного покрытия | нарушения устранены
постановление № 5274/16 от 30.11.2016 по адресу:Карташихина ул. д.22 лит.А
на газонах складируются сколы снежно-ледяных масс | нарушения устранены
постановление № 5274/16 от 30.11.2016 по адресу:Карташихина ул. д.20 лит.В
снег сдвинут к стене дома | нарушения устранены
постановление № 5274/16 от 30.11.2016 по адресу:Гаванская ул. д.34 лит.А
на газонах складируются сколы снежно-ледяных масс | нарушения устранены
постановление № 5-875/17-16 от 17.05.2017 по адресу:Мичманская ул. д.2, лит.А |  | 100000 | 2017-08-24 | ч.3.2, 3.3 ст.4.1
размещение без согласования доп. оборудования, антенн интернет/сотовой связи на конструкциях кровли дома | нарушения устранены
отсутствие частей окон л/кл | нарушения устранены
частичное отсутствие остекления окон л/кл дома | нарушения устранены
отсутствует дверь для выхода на кровлю, доступ на кровлю не ограничен | нарушения устранены
постановление № 5-900/17-16 от 28.06.2017 по адресу:13 линия д.2/19, лит.А |  | 100000 | 2017-08-25 | ч.24 ст.19.5
допущен мусор на кровле дома, в водоприемных воронках листва | нарушения устранены
ненадлежащее сопряжение кровли и вентиляционных каналов, щели | нарушения устранены
пробоины кровли | нарушения устранены
отслоение окрашенного слоя л/кл | нарушения устранены
допущены сверхнормативные зазоры при проходе трубопроводов через перекрытие (надподвальное) | нарушения устранены
частичное отсутсвие изоляции ц/о в чердачном помещении | нарушения устранены
постановление № 5-901/17-16 от 28.06.2017 по адресу:Большой пр. д.52/15 лит.А |  | 100000 | 2017-08-25 | ч.24 ст.19.5
не выведены за пределы чердака вентиляции канализационных каналов | нарушения устранены
открыты электрощитовые на л/кл №5 | нарушения устранены
допущены пробоины кровли дома | нарушения устранены
допущено ненадлежащее примыкание кровли и вентканалов, щели | нарушения устранены
допущено разрушение лестничного марша л/кл№5 | нарушения устранены
разжаты фальцы кровли дома | нарушения устранены
допущено провисание, скрутки проводов на л/кл №5 | нарушения устранены
постановление № 5-902/17-16 от 28.06.2017 по адресу:Гаванская ул. д.19/100, лит.А |  | 125000 | 2017-08-25 | ч.2 ст.14.1.3
на фасаде многочисленные граффити | нарушения устранены
многочисленные обрушения (сквозные) в подвал отверстия в цокольной части фасада | нарушения устранены
светопрозрачные конструкции подъездов (стеклоблоки) закрашены краской, частично разрушены | нарушения устранены
обрушение штукатурного слоя и кладки в цокольной части фасада | нарушения устранены
нарушено сопряжение отмостки и цокольной части фасада | нарушения устранены
отсутствует светильник над входом в подвал, свисают оголенные провода | нарушения устранены
приямок подтоплен | нарушения устранены
продухи в подвал не имеют решеток и сеток | нарушения устранены
разрушено сопряжение ступеней лестниц в подъезды | нарушения устранены
на ступенях сколы | нарушения устранены
частичное шелушение фасада | нарушения устранены
отсутствуют метал. окрытия окон на л/кл на последних этажах | нарушения устранены
скрутки на проводах светильников над входом в подъезд | нарушения устранены
постановление № 5-981/17-16 от 19.07.2017 по адресу:Гаванская ул. д.47, лит.В |  | 100000 | 2017-09-15 | ч.24 ст.19.5
на фасаде в зоне прокладки кабеля электросетей имеются участки разрушения отделочного слоя выступающих частей фасада | АП ТР
над входом в л.кл.№2 металлическое окрытие козырька деформировано, в окрытии выявлены отверстия | нарушения устранены
в цокольной части дома закрытие техокна жалюзийной решетки отсутствует | нарушения устранены
по периметру кровли частично деревянный подбор карнизного свеса прогнил, имеется провисание досок, меры по безопасности не приняты | нарушения устранены
постановление № 5-976/17-16 от 19.07.2017 по адресу:Среднегаванский пр. д.12, лит.А |  | 100000 | 2017-09-15 | ч.24 ст.19.5
допущено отслоение окрашенного слоя л/кл | нарушения устранены
допущена утечка из запорной арматуры ХВС | нарушения устранены
допущено ненадлежащее содержание окон подвального помещения по л/кл№1, ненадлежащий притвор частей окон, разбито остекление | нарушения устранены
допущена утечка (свищи) трубопровода ХВС | нарушения устранены
постановление №5-966/17-16 от 13.07.2017 по внеплановому мероприятию по контролю выполнения предписания ГЖИ |  | 100000 | 2017-09-21 | ч.24 ст.19.5
постановление № 968/17 от 29.03.2017 по адресу:Среднегаванский пр. д.12, лит.А |  | 20000 | 2017-09-21 | ч.5 ст.9.16
отсутсвуют (не разработаны) и не доведены до сведения собственников помещений в МКД предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эфффективности | нарушения устранены
1530000

## 4 кв.2017
СПРАВКА
О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ ЗА 4 КВАРТАЛ 2017 ГОДА
Выявленные нарушения | Принятые меры | Сумма, руб. | Дата оплаты | Статья
постановление № 5-1140/17-16 от 18.09.2017 по адресу: Гаванская ул. д.49 корп.2 лит.А |  | 115000 | 2017-11-17 | ч.2 ст.14.1.3
на л/кл где кв.4, 7, 12 имеются протечки ливневой канализации | нарушения устранены
допущено намокание стен л/кл от протечек, в т.ч. в районе кв.№4, 7, 12 | нарушения устранены
допущены протечки ливневой канализации в повальном помещении | нарушения устранены
допущено намокание грунтов основания подвала от протечек ливневой канализации | нарушения устранены
отслоение окрасочного слоя л/кл, имеются мокрые следы протечек на стенах лестницы | нарушения устранены
на фасаде дома имеются трещины кирпичной кладки фасада | нарушения устранены
допущены утечки(свищи) на трубопроводах ХВС в подвальном помещении | нарушения устранены
имеется мусор на л/кл | нарушения устранены
допущен мусор в подвальном помещении | нарушения устранены
частично отсутствует изоляция ц/о в чердачном помещении | нарушения устранены
отсутствует освещение чердачного помещения | нарушения устранены
постановление № 1613/17 от 10.05.2017 по адресу: 12 линия д.19 лит.А |  | 30000 | 2017-11-27 | ст.20 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
на дворовом фасаде в цокольной части имеются трещины, отслоение штукатурного слоя фасада | нарушения устранены
основание балконов кв.№9,10, расположенных на уровне 6-го этажа в неисправном состоянии, штукатурный слой разрушен, металлические закладные коррозированы | АП ЖК 25 лет
постановление № 1613/17 от 10.05.2017 по адресу: Большой пр. д.52/15 лит.А
над входом в л/кл №3 защитный козырек в неисправном состоянии, металлическое окрытие козырька деформировано, имеет механические повреждения в виде отверстий | нарушения устранены
на лицевом фасаде со стороны 18-й линии В.О. имеются участки отслоения штукатурного слоя, простукивание не произведено | нарушения устранены
карнизный свес со стороны 18-й линии в неисправном состоянии, имеются механические повреждения металлического окрытия карнизного свеса в виде отверстий | нарушения устранены
на лицевом фасаде в цокольной части дома имеются участки разрушения штукатурного слоя фасада | нарушения устранены
на дворовом фасаде в цокольной части дома имеются разрушения штукатурного слоя фасада до кирпичной кладки | нарушения устранены
постановление № 1613/17 от 10.05.2017 по адресу: 19 линия д.6 лит.А
не устранены неисправности системы водоотвода | нарушения устранены
на стенах арки в пределах в пределах 1-го этажа имеются отслоение, трещины штукатурного и окрасочного слоя | нарушения устранены
постановление № 1613/17 от 10.05.2017 по адресу: 20 линия д.13 лит.Б
на фасаде имеются многочисленные участки разрушения штукатурного слоя до кирпичной кладки, простукивание не произведено | нарушения устранены
постановление № 1613/17 от 10.05.2017 по адресу: 20 линия д.15 лит.А
карнизный свес в неисправном состоянии - имеются механические повреждения металлического окрытия в виде отверстий | нарушения устранены
не устранены неисправности системы водоотвода дома | нарушения устранены
постановление № 1613/17 от 10.05.2017 по адресу: Средний пр. д.70 лит.А
не устранены неисправности системы водоотвода дома | нарушения устранены
на дворовом фасаде в цокольной части дома и в пределах 1-го этажа имеются разрушения штукатурного слоя фасада до кирпичной кладки | нарушения устранены
постановление № 1613/17 от 10.05.2017 по адресу: 23 линия д.28 лит.А
входная дверь л/кл№2 загрязнена "граффиескими" рисунками, очистка не произведена | нарушения устранены
стены приямка входа в подвальное помещение в неисправном состоянии, штукатурный слой разрушен до кирпичной кладки, местами имеются трещины | нарушения устранены
на дворовом фасаде по л/кл№1 основания 4-х балконов на уровне 4-го и 5-го этажей в неисправном состоянии, имеются участки отслоения и разрушения штукатурного слоя оснований балконов, простукивание не произведено | нарушения устранены
постановление № 5-1039/17-16 от 31.07.2017 по адресу: Морская наб. д.15 лит.Г |  | 100000 | 2017-11-29 | ч.24 ст.19.5
в помещении технического этажа трубопроводы системы отопления не утеплены | нарушения устранены
подвал и помещение ИТП затоплены | нарушения устранены
постановление № 1321/17 от 03.05.2017 по адресу: Гаванская ул. д.32 лит.А |  | 20000 | 2017-11-27 | ст.20 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70
отслоение штукатурного слоя фасада дома | нарушения устранены
постановление № 1321/17 от 03.05.2017 по адресу: Гаванская ул. д.43 лит.А
отслоение (расслоение) штукатурного слоя плит балконов дома | АП ЖК 25 лет
расслоение кирпичной кладки фасада дома | АП ЖК 25 лет
отслоение штукатурного слоя фасада дома | АП ЖК 25 лет
постановление № 1321/17 от 03.05.2017 по адресу: Гаванская ул. д.37 лит.А
отслоение штукатурного слоя фасада дома | нарушения устранены
отслоение штукатурного слоя цоколя дома | нарушения устранены
постановление № 1321/17 от 03.05.2017 по адресу: Наличная ул. д.23 лит.А
допущено выпадение кирпичной кладки фасада дома | нарушения устранены
отслоение(расслоение) штукатурного слоя плит балконов дома | АП ЖК 25 лет
постановление № 1321/17 от 03.05.2017 по адресу: Опочинина ул. д.33 лит.А
отслоение штукатурного слоя фасада дома | нарушения устранены
отслоение штукатурного слоя цоколя дома | нарушения устранены
265000