Приложение № 1 к договору управления многоквартирным домом

от « ___»__________ 20___ г.

Перечень работ и услуг по Содержанию и Текущему ремонту

## I. Перечень работ и услуг, связанных с содержанием Общего имущества

1. Управление, в том числе диспетчерское обслуживание.

2. Содержание Общего имущества.

- Проведение технических осмотров Общего имущества, в том числе отдельных элементов и помещений.

- Проведение профилактических работ, не относящихся к Текущему ремонту, по итогам технических осмотров Общего имущества.

- Обеспечение температурно-влажностного режима.

- Проведение мероприятий по противопожарной безопасности.

- Дератизация и дезинсекция технических помещений.

- Уборка и мытье вестибюлей, холлов и лифтов.

- Мытье лестниц и лестничных площадок.

- Уборка, чистка мест для курения и урн, решеток перед входом в подъезды.

- Профилактический осмотр всех элементов мусоропровода, устранение засоров.

- Уборка, мойка и дезинфекция загрузочных клапанов.

- Очистка, и дезинфекция внутренней поверхности стволов мусоропроводов.

- Очистка и мойка мусоросборных камер, емкостей и нижнего конца ствола мусоропровода с шибером..

- Аварийный спил деревьев.

- Вывоз листьев, травы, спиленных деревьев бункером.

- Удаление снега и наледи с кровли козырьков и карнизов.

3. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств (система и сети отопления горячего и холодного водоснабжения, канализации, теплообменники, водозапорная и регулирующая арматура, сантехнические приборы, дымоходы и газоходы), в том числе лифтов и приборов учета.

- Проведение работ в соответствии с планом годового технического обслуживания.

- На оборудовании, относящемуся к Общему имуществу, установленном в соответствии с проектом (системах отопления, водопровода и канализации): уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов.

- Контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозапорной, водоразборной и регулировочной арматуры, отдельных участков трубопроводов, теплоотдающих приборов.

- Проведение проверок, контроль работы, автоматических приводных клапанов, вентилей, задвижек, регулирующих кранов, поквартирных контрольно-измерительных приборов.

- Контроль сроков испытаний и поверок контрольно- измерительных приборов.

- Ведение учёта показания общедомовых коммерческих счётчиков учёта воды.

- Выполнение работ по устранению неисправностей и повреждений обще домовых инженерных систем.

- Проведение работ по наладке системы отопления.

- Гидравлическое испытание системы отопления.

- Промывка приборов теплосъёма и сетей отоплении.

- Проведение контроля исправности автоматики повысительных насосов проведение профилактических работ.

- Осмотр ревизий, коллекторов, колодцев, ливнестоков, проведение прочисток канализационных выпусков.

- Проверка герметичности системы бытовой канализации.

- Проведение планово-предупредительного ремонта.

- Обслуживание вводных распределительных устройств, распределительных электрощитов, электрических сетей и электротехнического оборудования с протяжкой всех контактных соединений.

- Контроль сроков метрологических испытаний и поверок контрольно- измерительных приборов, проведение испытаний электрической сети, электротехнического оборудования, проверка сопротивления системы молнии защиты.

- Контроль работы электросчетчиков коммерческого и технического учета.

- Обслуживание, проведение технического диагностирования и обследования системы газоснабжения котельной.

- Обслуживание, проведение технического диагностирования и обследования лифтов.

- Техническое обслуживание ПЗУ (домофона).

4. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

- Содержание в исправном состоянии контейнеров, мусоросборников и мусоросборных площадок.

- Удаление мусора из мусороприемных камер, вывоз контейнеров с отходами на контейнерные площадки, устранение засоров.

- Организация сбора, вывоза и утилизации ТБО.

5. Содержание придомовой территории, включая уборку и другие работы по обеспечению санитарного состояния, озеленение.

Уборка придомовой территории/летний период:

- Подметание территории, уборка мусора, листьев, песка.

- Уход за газонами, полив территории.

- Прочистка решеток ливневой канализации.

Уборка придомовой территории/зимний период

- Ручная уборка территории от снега, сдвигание свежевыпавшего снега к местам складирования.

- Укладка свежевыпавшего снега в кучи и валы.

- Обработка тротуаров антигололедными реагентами.

- Удаление снега и наледи вручную.

## II. Перечень работ, связанных с текущим ремонтом Общего имущества.

1. Фундаменты.

- Восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов.

- Восстановление входов в подвалы.

2. Стены и фасады.

- Заделка выбоин и трещин на поверхности фасада.

- Восстановление участков штукатурки и облицовки.

3. Крыши.

- Ремонт отдельных участков кровли.

- Ремонт участков покрытий парапета, пожарных лестниц, гильз, ограждений, анкеров радио стоек, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления.

- Ремонт и замена отдельных участков рулонных покрытий

- Прочистка приемных воронок водостоков

- Ремонт примыканий гидроизоляции к парапету и выступающим конструкциям.

4. Оконные и дверные заполнения.

- Восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений.

- Ремонт и замена дверных доводчиков, пружин, упоров.

5. Лестницы, переходные балконы, крыльца (зонты - козырьки) над входами в подъезды. Подвалы, над балконами верхних этажей.

- Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок.

- Частичная замена и укрепление металлических перил.

- Ремонт отдельных элементов крылец, козырьков над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей.

6. Мусоропроводы

- Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусоропроводных клапанов и шиберных устройств.

- Ремонт полов мусорокамер, восстановление трапов, ремонт переносных мусоросборников.

7. Внутренняя система отопления, водопровода и канализации.

- Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, ликвидация засоров, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий.

- Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров.

- На общедомовом оборудовании: набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах, запорной арматуре. Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры.

- Проведение необходимого ремонта для устранения выявленных неисправностей.

8. Система электроснабжения.

- Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем электроснабжения и электротехнических устройств от точки подключения к внешним сетям (границы балансовой принадлежности) до оконечных устройств, включая внутренние электрические сети, электротехническое оборудование и системы.

- Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, автоматов, выключателей, пакетных переключателей, пускателей, плавких вставок, источников света, поврежденных гибких кабелей и электропроводки в местах общего пользования и технических помещениях.

- Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, выключателей, поврежденных гибких кабелей и электропроводки установленных в этажных щитках до электросчетчиков.

9. Система газоснабжения (при ее наличии).

- Текущий ремонт системы газоснабжения от точки подключения к внешним сетям (эксплутационной ответственности) до оконечных устройств газового оборудования. Проведение осмотра, технические и профилактические работы.

- Замена и восстановление креплений.

- Окраска газопроводов, запорной и регулирующей арматуры.

## III. Перечень коммунальных услуг в соответствии с п.6, Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 г., № 307

1. Холодное и горячее водоснабжение.

2. Водоотведение.

3. Электроснабжение.

4. Газоснабжение (при наличии в доме)

5. Отопление.

Перечень услуг по содержанию и ремонту соответствует действующему законодательству и может быть изменен в связи с принятием новых нормативных правовых актов.

| Собственник ________________ / _______________ / | Генеральный директор ________________________/Ю.П.Матвеев/ М.П. |
| --- | --- |